湖北工程职业学院供热工程（锅炉房）项目

锅炉附属设备二次采购

招

标

文

件

招 标 人：黄石市城发建设有限公司

招标编号：CFJS-2021-001-SB

日    期：2021年 11 月 18日

目录

第一章 招标公告	5

1.招标条件	5

2.项目概况	5

3.招标范围	5

4.投标人资格要求	7

5.招标文件的获取	8

6.投标文件的递交	8

7.开标时间	8

8.联系方式	8

第二章    投标文件	10

1. 投标的语言	10

2. 投标文件的构成	10

3. 投标文件的编制	10

4. 投标报价须知	11

5. 备选方案	11

6. 联合体投标	11

7.投标保证金：	11

8. 投标的有效期	11

9. 投标文件的数量和签署	12

10、投标文件的递交	12

11. 投标截止时间	12

12. 迟交的投标文件	12

13. 投标文件的修改和撤回	12

14、开标、评审与成交	13

15. 开标	13

16. 评审委员会的组成和评审方法	13

17. 评审、定标及相关问题	13

18.签订合同	14

第三章 评分办法	15

第四章 合同条款及格式	17

第五章 投标文件格式	24

一、投标函	27

二、法定代表人（单位负责人）身份证明	28

三、法定代表人授权委托书	29

四、投标保证金	30

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的原件扫描件。	30

五、商务和技术偏差表	31

六、报价文件	32

七、近年完成的类似项目情况表	35

八、售后服务	39

九、信誉文件要求	39

第一章 招标公告

湖北工程职业学院供热锅炉房项目

锅炉附属设备采购二次招标公告

1.招标条件

本招标项目名称：湖北工程职业学院供热锅炉房项目集中采购，招标人为黄石市城发建设有限公司 ，招标项目资金来自 企业自筹 ，项目出资比例为 100% 。该项目已具备招标条件，对该项目 锅炉附属设备 进行公开招标，现欢迎合格供应商报名。

2.项目概况

项目概况：湖北工程职业学院供热锅炉房项目。项目：项目位于黄石市湖北工程职业学院校区内。锅炉房拟安装3台4.2MW燃气热水真空冷凝锅炉，总供热面积291774，总热负荷9247kw，总供热量12.6MW,采暖系统设计供水回水温度85/60°C。本次招标范围是锅炉配套附属设备进行招标。

3.招标范围

3.1 供货范围：详见清单

3.1.1设备招标清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压进线柜 AA1 | GGD-04(改) | 台 | 1 | 详见图纸 |
| 2 | 无功补偿柜 AA2 | GGD-04(改) 75kVar | 台 | 1 | 详见图纸 |
| 3 | 低压开关柜AA3/AA4 |  | 台 | 2 | 详见图纸 |
| 4 | 锅炉循环泵(带锅炉循环泵变频柜) | Q=160m3/h H=35m H2O,电机功率30kw 设备承压：1.0MPa | 台 | 3 | 详见图纸 |
| 5 | 锅炉补水泵（带锅炉补水泵变频柜1台） | Q=10m3/h H=20m H2O,电机功率1.5kw 设备承压：1.0MPa | 台 | 2 | 详见图纸 |
| 6 | 一体化温度变送器 隔爆型 | 量程范围:0-150°C, Pt100, M27*2 ,L=300 | 台 | 2 | 详见图纸 |
| 7 | 一体化温度变送器 隔爆型 | 量程范围:0-100°C, Pt100, M27*2 ,L=150 | 台 | 2 | 详见图纸 |
| 8 | 一体化温度变送器 隔爆型 | 量程范围:0-100°C, Pt100, M27*2 ,L=200 | 台 | 3 | 详见图纸 |
| 9 | 一体化温度变送器 隔爆型 | 量程范围:（-50）-50°C, Pt100, M27*2 ,L=75 | 台 | 1 | 详见图纸 |
| 10 | 压力变送器 隔爆型 | 1、精度等级:精度等级0.5%；2、量程范围:0-1.0MPa;3、输出信号:4-20mA 二线；5、防护等级:IP65；6过程连接外螺纹M20*1.5 | 台 | 2 | 详见图纸 |
| 11 | 压力变送器 | 1、精度等级:精度等级0.5%；2、量程范围:0-1.0MPa;3、输出信号:4-20mA 二线；5、防护等级:IP65；6过程连接外螺纹M20*1.5 | 台 | 1 | 详见图纸 |
| 12 | 压力变送器 | 1、精度等级:精度等级0.5%；2、量程范围:0-0.4MPa;3、输出信号:4-20mA 二线；5、防护等级:IP65；6过程连接外螺纹M20*1.5 | 台 | 1 | 详见图纸 |
| 13 | 智能微差压变送器 隔爆型 | 1、精度等级:精度等级0.5%；2、量程范围:0-2000Pa;3、输出信号:4-20mA 二线；4、电缆孔M20*1.5;5、防护等级:IP65；6过程连接外螺纹M20*1.5;7、防爆等级EXDIICT6 | 台 | 2 | 详见图纸 |
| 14 | 差压变送器 | 1、精度等级:精度等级0.5%；2、量程范围:0-1.0MPa;3、输出信号:4-20mA 二线；4、防护等级:IP65；5过程连接外螺纹M20*1.5 | 台 | 1 | 详见图纸 |
| 15 | PLC系统 |  | 套 | 1 | 详见图纸 |
| 15.1 | PLC控制器 | 编程软件 | 套 | 1 |  |
| 15.2 | 监控软件 | 通讯接口模块，支持带电拔插， 以太网接口，支持TCP/MODBUS协议 RS-485接口 支撑标准MODBUS | 套 | 1 |  |
| 15.3 | 通讯模块 | 16通道数字输入，24VDC | 块 | 2 |  |
| 15.4 | DI模块 | 16通道数字输入，晶体管输出，容量0.5A 支持带电拔插 | 块 | 4 |  |
| 15.5 | DO模块 | 8通道模拟量输入，16位分辨率 | 块 | 3 |  |
| 15.6 | AI模块 | 4通道模拟量输出，通道间隔离，14位分辨率；支持带电拔插 | 块 | 5 |  |
| 15.7 | AO模块 | 10A电源，24V | 块 | 3 |  |
| 15.8 | 电源模块 | 2100*1000*600 | 套 | 1 |  |
| 15.9 | PLC柜 | 8个10/100/1000Mbps 自适应以太网端口 | 面 | 1 |  |
| 15.10 | 交换器 | 具备标准OPC接口 | 台 | 1 |  |
| 15.11 | 上位组态软件 | windows操作系统 | 套 | 1 |  |
| 15.12 | 操作台 | 27~液晶 | 套 | 1 |  |
| 15.13 | 显示器 | 1200*800 | 台 | 1 |  |
| 15.14 | 计算机操作台 |  | 台 | 2 |  |
| 15.15 | 自控设备配电开关及附件 |  | 套 | 1 |  |
| 16 | 软水处理设备 | 水处理量10t/h | 套 | 1 | 详见图纸 |
| 17 | 软水箱 | 有效容积：8.1m3，不锈钢方形给水箱 | 台 | 1 | 详见图纸 |
| 18 | 直通除污器 | 满足使用要求，其他详见设计图纸 | 台 | 1 | 详见图纸 |

3.2 交货期及交货地址

交货期：从下订单开始交货30天内送货到指定地点。

交货地点：黄石市湖北工程职业学院锅炉房施工现场。

4.投标人资格要求

4.1 资格要求

（1）资质要求：投标人须具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（如果三证合一只需要提供营业执照）；投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

（2）财务及信誉要求：投标人应具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态，财务状况良好，无经营、财务状况发生较大变化情况可能影响其履约能力，且在最近五年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。

（3）业绩要求：近三年应具有两项物资设备销售的供货业绩，合同额不低于100万。提供合同扫描件或者用户意见反馈。

（4）本项目不接受联合体参与投标。

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

注：投标人须在投标文件中提供上述条款的证明材料复印件加盖公章，否则评标委员会有权否决其投标。

5.招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者，请于2021年11月18日14：00 时至 2021 年11 月22日14：30时(北京时间，下同)，登录 黄石市城发建设有限公司http://www.hscfjs.com/下载电子招标文件。

5.2 招标文件每套售价  贰佰元人民币  ，售后不退。标书费（不接收以个人名义缴纳的标书费，必须以投标人单位银行账户缴纳）汇至银行账户（汇付时请注明本项目招标编号）：

户  名：黄石市城发建设有限公司

账  号：7149 0278 0910 608

开户行：招商银行黄石分行营业部

5.3投标保证金

本招标项目投标保证金金额为 壹万元人民币 （投标保证金必须为银行汇款或银行保函，不接收以个人名义缴纳的投标保证金，必须以投标人单位银行账户缴纳），未按规定交纳投标保证金的投标文件将被拒绝。

投标保证金汇至以上账户（5.2标书费缴纳账户）

6.投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2021年11月22日14：30 时，投标人应在截止时间前递交投标文件。

6.2 逾期送达的投标文件，将予以拒收。

7.开标时间

7.1开标时间：2021年11月22日14：30 时

7.2开标地点： 黄石市城发建设有限公司8301会议室

8.联系方式

招标人： 黄石市城发建设有限公司

地  址：黄石市团城山苏州路60号城发集团凤凰山办公区8301会议室

联系人：周工

电  话：0714-6389776

2021 年 11 月 18 日

第二章    投标文件

1. 投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，在解释投标文件的重点部分提供中文标注。

2. 投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不少于下列内容：

1）投标文件封面；

2）投标文件目录；

3）投标函；

4）法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书；

5）投标报价表；

6）投标人认为需要补充的内容。

3. 投标文件的编制

3.1 投标文件应按“投标文件格式”样式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.2 投标文件应当对招标文件前附表中内容及项目要求中内容等实质性内容作出明确响应。

3.3 投标人应当对投标文件进行装订，逐页标注页码并编制详细目录，对未经装订的投标文件可能发生的散落或缺损，由此产生的后果其责任由投标人承担。

3.4 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标函》、《投标报价表》等招标文件中规定的所有内容。

3.5 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步核实的要求。

3.6 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

3.7 投标文件用纸外形尺寸应统一为A4纸规格。

4. 投标报价须知

4.1投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工作内容表的全部内容。投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则将被视为无效投标。

4.2投标人应按 “投标文件格式”中的“报价表”的要求结合自身因素，进行投标报价，并完整地填写相应表格。

4.3报价方式：

本项目报价：设备清单包含全部费用固定综合单价进行报价：控制价为68万元。全费用固定单价包括但不限于：设备费、运输费、保险费、技术指导费、卸车费、PLC调试编程费及13%税费等所有费用。合同履行期内无论市场价格变化和政策性调整，本合同所约定的全费用固定单价均不予调整。

4.4投标报价应为最终报价。

5. 备选方案

10.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

6. 联合体投标

11.1本项目不接受联合体投标。

7.投标保证金：

7.1 发生以下情况投标保证金将不予退还：

1）投标人在投标文件递交截止时间后，撤回其投标文件的。

2）无正当理由放弃中标或在规定期限内不与招标人签订合同的。

3）投标人提供虚假资料的。

4）法律法规规定的其他情形。

8. 投标的有效期

8.1本项目投标有效期为投标之日起至合同实际签订之日止，在此期间内投标文件有效。投标人未在投标文件中明确投标有效期者，招标人将视为投标人接受该条款之规定。投标人可以根据情况约定具体的投标有效期，但投标有效期不得少于60天，投标有效期少于60天的，招标人可以视其为非响应性投标并认定其投标无效。

8.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交，投标人可拒绝招标人的这种要求，其投标在原投标有效期期满后将不再有效。

9. 投标文件的数量和签署

9.1投标人应编制投标文件一式叁份，其中正本壹份和副本贰份，投标文件的副本可采用正本的复印件。若副本与正本不符，以正本为准。投标文件没有注明正本和副本的，招标人可以任意一本作为正本。投标文件只有副本没有正本的，其投标无效。

9.2投标文件正、副本都应装订成册，不得有松散页，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样，加盖投标单位公章和法定代表人印鉴。

9.3投标文件正本和副本除签名外，全部采用不褪色的黑色打印（证明文件除外），不得涂改。

9.4 投标文件文本一律采用A4规格的白色纸张，黑色打印。版面整洁、字迹清楚、不许涂改。

9.5 投标文件必须按招标文件规定的格式要求签字或盖章。

10、投标文件的递交

10.1 投标文件的密封

投标人应将投标文件密封包装，投标文件正副本一个密封封包，封包上应写明招标人名称、项目名称、投标人名称字样，并在密封处加盖公章。如果未密封包装，招标人不承担投标文件泄密责任。

10.2投标文件的递交

10.2.1 投标人递交投标文件的截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表。

10.2.2 投标人应当在投标截止时间前，递交投标文件。

10.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

11. 投标截止时间

11.1投标文件递交的起止时间，详见前附表。

12. 迟交的投标文件

12.1招标人拒绝并原封退回投标截止期后递交的投标文件。

13. 投标文件的修改和撤回

13.1投标人在递交投标文件后，可以修改其投标文件，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改的投标文件递交到招标人规定的投标文件送达地点。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

13.2投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间之前以书面形式告知招标人。

13.3从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

13.4投标人所提交的投标文件无论是否评审以及结果如何都不退还。

14、开标、评审与成交

15. 开标

15.1在《招标文件》中约定的日期、时间和地点组织开标大会。投标人拟派的委托人当作为投标人代表按时参加开标会，并按开标程序进行点名时，向招标人提交身份证和法人授权委托书查验，以证明其出席。招标人核实确认，工作人员如实记入开标记录。投标人的委托人未参加开标会的，或参加开标会的投标人代表与投标文件中拟派的委托人不一致的，其投标将被否决。

15.2开标大会时，由投标人代表检查各自纸质投标文件的密封情况，经确认无误后，宣读投标人名称、投标报价、项目负责人姓名及其他内容，并记录在案。

15.3对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16. 评审委员会的组成和评审方法

16.1评审委员会的组成，评审委员会由3人组成。

16.2 评审委员会将按照招标文件确定的评审方法进行评审。评审委员会对投标文件的评审分为投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价投标文件、出具评标报告。

16.3本项目评审方法详见招标文件“评审方法、步骤及标准”。

17. 评审、定标及相关问题

17.1评审委员会将按照本招标文件的相关要求对投标文件进行评审并确定中标单位，详见招标文件“评审方法、步骤及标准”。

17.2中标原则：

评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐3名有排序的合格的中标候选人。

17.3招标人应当确定排名第一中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。

18.签订合同

18.1.招标文件对履约保证金有规定的，中标人应按规定在签订合同前缴纳履约保证金。有关履约保证金的规定《投标人须知前附表》。

18.2中标人收到《中标通知书》后30日内应按招标文件要求和投标文件承诺与中标人订立书面合同，合同不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

# 第三章 评分办法

一、评审方法

本次评审采用低价法确定中标人。

二、评审步骤

评审委员会对投标文件的评审分为符合性检查、报价评议。

（一）符合性检查

1、符合性审查主要是对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出了响应。

2、评审委员会对投标文件进行符合性审查的主要内容为：

（1）投标人的投标书或资格证明文件是否符合招标文件要求；

（2）投标内容是否与招标项目相符合；

（3）投标人是否按照招标文件的规定提交投标保证金；

（4）投标有效期是否符合招标要求；

（5）投标人的委托人是否出席开标会；

（6）投标文件之间是否存在异常雷同；

（7）投标文件中是否有违反有关国家法律、法规的内容。

（二）商务评议

评审委员会只对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评比。

三、评审标准

评审的依据和对象：评审的依据是本招标文件及其补充文件，评审的对象是投标文件，而不依据外部证据。

1、评委按照招标文件要求和本评分办法的有关规定，给投标人分别打分。

2、投标人的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。

3、各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。

4、评审委员会根据投标人的最终得分，按从高到低次序确定投标人最终的排列名次。

资格审查标准如下，投标人并按资格审查标准要求提供资料：

| 序号 | 合 格 条 件 | 投标人具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人具备有效的营业执照（税务登记证、组织机构代码证）或三证合一； | 复印件加盖公章 |
| 2 | 进两年是否有100万销售合同业绩 | 复印件加盖公章 |

注：通过以上资格审查的投标人方可进行评分。

四、评分办法

- 说明

本工程对通过审查的投标人的报价进行评分。

| 评分项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价得分（100分） | 投标报价：（100分） 1、基准价=所有有效投标报价的算术平均值 投标报价等于基准价的得60分。 2、投标报价低于基准价，每低于基准价1%加4分，最多加40分， 报价得分=60+（基准价-投标报价）/基准价*100*4； 3、投标报价高于基准价的，每高于基准价1%扣4分，最多扣40分， 报价得分=60-（投标报价-基准价）/基准价*100*4。 |

- 评分标准

注：招标人有权对中标单位所提供的材料进行核实，如发现中标单位提供虚假材料，将取消其中标资格，并报相关监督管理部门进行处理，同时永久禁止其单位参与城发集团的投标活动，并追究其法律责任。

第四章 合同条款及格式

设  备　购　买　合　同

需方：黄石市城发建设有限公司            合同编号：*****

供方：****有限公司                      签订地点：湖北省黄石市

为明确供需双方责、权、利，本着公平公正原则，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，经双方充分协商就需方湖北工程职业学院供热工程（锅炉房）项目工程所需设备签订如下合同，以资共同遵守。

- 第一章  标的物名称、规格、型号、数量、品牌

| 序号 | 设备 名称 | 规格 型号 | 单 位 | 计量 数量 | 增值 税率 | 单价(元) |  | 总价(元) |  |  | 增值税票类型 | 生产厂家及产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 不含 税单价 | 税款 | 含税总价 | 其中 不含税总价 | 其中 税总额 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

需方同意从供方购买、供方同意向需方出售本合同所列成套设备，包括设备及其安全稳定操作所需的全部必要的材料及备件（以下称合同标的物），以及合同标的物装配、安装、试车、正常操作及维修所需的技术资料。

第二章  合 同 价 款

1. 供方按本合同第一章规定所提供的合同标的物和技术资料的合同含税总价为：人民币0元整。其中不含税总价为: 人民币0元,增值税总额为: 人民币0元，具体明细见下表：

- 上述本合同总价包括合同标的物本体价款（包括材料、附件、专用工具及仪表、技术资料、技术配合费等）、包装费、运输费及保险费、增值税费、技术服务费。

3、合同执行期间，由于国家调整税收政策影响本合同价款的，由买卖双方据实调整。

第三章  支付及支付条款

支付本合同货款按下述方法、比例，由需方付给供方：

1、货款支付方式：

- 预付款：本合同签订后十五日内，供方向需方提交合同总额 0 %的预付款保函（五大国有控股商业银行）和预付款收据后，需方支付合同总额 30 %的预付款，计人民币 0元。

（2）供方将标的物交至需方指定仓库货位并经需方代表清点无误，提供仓库收货单，产品合格证，检测报告等资料，且开具增值税专用发票30天内需方支付给供方交货总额的80%；计人民币￥: 0元。

（3）设备到达项目工地后，安装、调试、试运行完成，设备性能考核合格，由双方代表签字确认后，30日内支付合同总额的15 %，计人民币￥: 0元。

（4）合同总额的 5 %，计人民币￥: 0 元留作质量保证金，在合同规定的设备质保期满后30日内，需方向供方支付余下货款。设备质保期的计算方式：自设备验收合格之日起一年。

- （5）付款形式：电汇、现金转账支付。

2、供方应按需方开票通知要求及时提供增值税专用发票，增值税专用发票开具后，供方应于30日内送达需方，供方提供增值税发票的种类为(增值税专用发票), 增值税开票信息如下：

需方增值税发票开票信息：

单位名称：

纳税人识别号：

注册地址：

邮编：

通信地址：

电话：

开户行：

开户行账号  开户行行号：

供方增值税发票开票信息：

单位名称：

纳税人识别号：

注册地址：

通信地址：

电话：

开户行及账号：

行号：

3.供方提供的增值税发票应符合国家税法的有关规定，并经需方认证合格后，方可要求需方支付除质保金外款项。因供方开具的增值税票不合格，供方需承担违约责任。不合格增值税票包括但不限于以下情形：

(1)开具虚假、作废等无效增值税发票或者违反国家法律法规开具、提供增值税票的；

(2)开具增值税发票种类错误；

(3)开具增值发票票面税率与合同约定不符；

(4)增值税发票上的信息错误；

(5)因供方迟延送达、开具错误等原因造成增值票专用发票认证失败等。

第四章  交货及交货条件

- 2021年***月***日前，供方将合同标的物按需方要求交至*****，若需方需要延迟交货，则按需方通知时间交货。

- 交货前，供方应向需方提交包括序号、设备名称、型号、规格、单位、数量、单件毛重、外形尺寸、总体积、交货时间、交货地等准确的装箱清单。同时提供电子版产品说明书、合格证，其他技术资料。

3.需方或其指定代表在交货地点会同物流单位按照国家、行业相关标准及合同规定、产品箱件清单对供方的货物包装、箱件数量及包装损坏情况进行验收并拍照留存，验收合格后出具经三方签字的《货物交接单》，但不免除供方对合同标的物的质量责任。合同标的物的毁损、灭失风险自供方完成交货后转移至需方。如需方或其指定代表发现供方所提供货物与合同规定或供方样品不符及有表面瑕疵的，供方应无条件换货或补足，由于此原因引起的费用由供方承担。

第五章  包装与标记

1.供方交付的所有货物必须按照需方要求和国家相关法律法规要求的标准进行包装。包装物必须适合国内长距离和多次装卸的强度要求，并应根据货物的特点和需要，加上防潮、防雨、防尘、防震、防腐蚀的保护措施，以保证货物安全无损地运抵安装地点。

2.供方对包装箱内和捆扎的散装部件均应系加标签、注明合同号、主机名称、本部件名称以及该部件在装配图中的位号、零件号。备件和工具除注明上述内容外，还需注明“备件”或“工具”字样。

3.供方应在每个包装箱的四个邻接侧面上，根据需方要求用不褪色的红色油漆，以明显易见的　　文字样印刷包装标记。

4.应在包装箱的两侧以常用的标记和图案标明重量及起吊位置，以便装卸搬运，根据货物的特点和装卸及运输上的不同要求，在包装箱上应明显地印刷“轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样以及相应的通用标记图案。

5.为确保包装符合国家规定，供方须在计划包装前向需方提交包装方案，需方有权对供方的包装方案进行预审，需方应及时纠正供方所提出的不符合相关国家和合同规定的包装问题。

6.凡由于供方未按相关国家标准和合同规定进行包装，致使货物遭到损坏或丢失时，供方应负责无偿修理、更换或赔偿。

第六章 安装、试车、验收及技术服务

1.合同标的物的安装、无负荷试车由供方负责、需方配合，负荷试车和考核由需方负责、供方配合。

２.安装工作开始前，需方要对到达现场的货物进行开箱验收：按照详细的装箱清单对供方货物的包装、品种、型号、规格、数量、质量、各种质量证明文件（包括但不限于该货物的说明书、合格证、工厂检验和试验报告、安装运行及维护说明书）等进行验收。

３.在安装工作开始前，供方技术人员应详细介绍安装方法和要求；在安装期间，供方技术人员负责安装过程的技术指导。

４.安装完成后，双方代表签署安装完成证书，确认安装工作完全符合设计要求。

５.双方共同制定无负荷试车及负荷试车计划，试车完成后双方共同验收并办理书面手续。

６.合同标的物的验收并不免除供方在合同标的物质保期内的责任。

第七章  保证、索赔和违约金

1.保证及索赔

(1)供方保证其所交付的技术资料和图纸清晰、完整、正确并能满足合同标的物设计、安装、运行和维修的要求。

(2)供方保证提供的材料无缺陷，保证供方技术人员的指导或供方提供的技术资料、图纸、说明书无错误。

(3)供方保证其供应的合同标的物是全新的，技术水平是先进的，质量是最好的，能满足正常安全运行及长期使用的要求。供方对本合同标的物的质量保证期为自设备验收合格之日起一年。

(4)供方保证换货期不迟于证实属供方责任之日起5日内。如属微小缺陷，经供方同意，可由需方自行消除，但由此引起的费用由供方负担。

(5)供方保证接到需方的索赔通知书后，立即无偿换货或赔偿。如供方对索赔有异议时，应在接到需方索赔通知书后1个星期内提出异议，逾期则索赔成立。

(6)供方保证在质量保证期内，如由于供方的原因需要更换、修理有缺陷的合同标的物而使本合同标的物停机时，则保证期应按实际停机的时间作相应的延长。新更换和补充修复的合同标的物的保证期为自设备验收合格之日起一年。

(7)供方保证所提供的合同标的物在使用前经需方检验不合格，供方应无条件退货。

（8）供方提供的备品备件或易损件必须保证设备两年期稳定运行需要，如数量不足，供方需免费提供相应的数量以保证设备两年期运行。

2. 供方应负的经济责任：

⑴ 质保期内，合同标的物质量不符合本合同规定时，如自设备验收合格之日起一年，之内出现故障，供方负责在收到需方通知后　5  日内进行调换或修理（需方人为损坏或易损件的正常耗损除外），供方承担由此产生的一切费用。

(2)合同标的物品种、规格不符合本合同规定时，需方同意利用时，按质论价。不能利用的，供方应负责包修、包退、包换。

(3)非需方原因导致合同标的物交货时间不符合本合同规定时，每逾期一周，供方应按逾期交货款总值1 %计算向需方支付逾期交货的违约金，不足一周按一周计算；超过3周不足4周供方应付给需方10 %的迟交违约金，由需方在付款时扣除。

（4）供方未按合同规定的合同标的物数量交货时，少交的部分，需方如果需要，应照数补交。需方如果不需要，可以拒收。由于拒收所造成的损失，由供方承担。如需方有证据证明供方不能继续履行或供方明确表明不能继续履行的，或延期交货超过28天，则供方应按延期或不能交货款总值的20%向需方支付违约金，且需方有权无条件解除合同。

(5)供方所提供的合同标的物在使用前经需方检验不合格，供方除承担全部赔偿责任外，并承担由此造成的经济损失。

3. 需方应负的经济责任：

- 需方无理由拒绝接货，应承担退货造成的经济损失。

（2）需方不按合同要求付款，需方对逾期付款额度按银行同期存款基准利率承担违约责任。

4.供方及时提供增值税专用发票,还应遵守如下条款：

(1)供方提供增值税专用发票必须办理发票交接手续，无需方经办人员签认，视为供方未提供增值税专用发票，发生增值税专用发票丢失，由供方承担责任。

(2)因供方迟延送达、开具错误等原因导致其提供的增值税专用发票没有通过认证，造成需方不能抵扣的，需方有权拒绝接收。

(3)供方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票票面税率低于合同中约定税率的，供方除应向需方支付无法抵扣部分的税款金额外，供方还应向需方支付合同总价5%的违约金，违约金不足以弥补需方损失的，供方应予赔偿，需方有权终止合同。

(4)供方开具虚假、作废（由于财务人员误操作而引起的除外）等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的，供方应自行承担相应法律责任，并应向需方支付合同总价5% 的违约金；需方有权扣除供方全部履约保证金，以上违约金或履约保证金不足以弥补需方损失的，供方应予赔偿；供方重新开具的发票仍与合同约定不符的，供方除按本项前述约定承担责任外，需方拒绝接收；供方无法开具发票的，供方除按本项前述约定承担责任外，供方应退还需方已付款项，赔偿由此给需方造成的全部损失，需方有权终止合同。

(5)供方账户必须是合同约定的在主管国税机关备案的账户，若账户变更应及时通知需方，并签订合同变更或补充合同；如供方随意改变账户，需方将拒付货款，由此引起的延期付款责任及相关的损失由供方承担。

(6)因供方自身纳税人身份、纳税方式变化带来的适用增值税税率的变化，导致需方产生的额外负担应由供方承担。

(7)如果需方丢失增值税专用发票联和抵扣联，供方应向需方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，并配合需方提供资料。

(8)供方提供的增值税专用发票没有通过认证，造成需方不能抵扣的（由于财务人员误操作而引起的除外），供方应向需方支付未通过认证发票中载明的税款金额作为违约金。违约金不足以弥补需方损失的，供方还应予以赔偿。供方未按需方要求支付违约金的，需方有权终止合同。

第八章  不可抗力

1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不仅限于战争、暴乱、骚动、地震、洪水、台风、海啸等不可抗力事件。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免职责任，但法律另有规定的除外。

2.供方延迟履行后发生不可抗力的，要负延迟履行违约责任。

3. 当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

4.因不可抗力致使无法实现合同目的的，双方均有权提出解除合同，经双方协商一致，合同解除。

第九章  争议解决

１.凡因执行本合同发生的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。

２.若不能达成一致，任何一方可向需方注册地人民法院起诉。

第十章  其它

本合同共陆份，需方执肆份，供方执两份，自双方法定代表人或其授权签约人签字盖章之日起生效。

双方签字盖章：

| 需 方 单位名称： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户行： 账 号： | 供 方 单位名称：有限公司 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户行及账号： |
| --- | --- |

第五章 投标文件格式

湖北工程职业学院供热工程（锅炉房）项目

锅炉附属设备二次采购

投	标	文	件

招标编号： CFJS-2021-001-SB

投 标 人：______  ______________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：______（签字）

______年___月___日

目录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、商务和技术偏离表

六、报价文件

七、资格审查资料

八、售后服务

九、信誉文件要求

一、投标函

黄石市城发建设有限公司（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了                     采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                   元（¥             元）的投标总报价（含税价），（其中增值税税率为      %），并按合同约定履行义务。

2.我方的报价应答文件包括下列内容：

（1）报价函；

（2）营业执照；

（3）法定代表人（单位负责人）身份证明；

（4）授权委托书；

（5）其他相应承诺；

（6）报价表；

（7）其他文件

采购文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以报价函为准。

3．我方响应采购文件的全部要求，在采购文件规定的应答文件有效期内不撤销应答文件。

4．如我方为成交人，我方承诺：

（1）收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．	     （其他补充说明）。

投标单位名称：	                             （盖单位章）

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：______________

姓名：________性别：________年龄：_________职务：________

系_________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证原件扫描件。 注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：__________（单位公章）

_______ 年______月______日

三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我们签署的本项目的投标文件的内容及其在开标、评审中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：（签字）                性别：              年龄：

身份证号码：                   职务：

正面                     反面

投标人（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

注：法定代表人授权委托书除装订在投标文件内，请再单独准备一份原件，以便于开标时查验。

四、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的原件扫描件。

五、商务和技术偏差表

商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

六、报价文件

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量（台） | 含税单价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压进线柜 AA1 | GGD-04(改) | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 无功补偿柜 AA2 | GGD-04(改) 75kVar | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 低压开关柜AA3/AA4 |  | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 锅炉循环泵(带锅炉循环泵变频柜) | Q=160m3/h H=35m H2O,电机功率30kw 设备承压：1.0MPa | 台 | 3 |  |  |
| 5 | 锅炉补水泵（带锅炉补水泵变频柜1台） | Q=10m3/h H=20m H2O,电机功率1.5kw 设备承压：1.0MPa | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 一体化温度变送器 隔爆型 | 量程范围:0-150°C, Pt100, M27*2 ,L=300 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 一体化温度变送器 隔爆型 | 量程范围:0-100°C, Pt100, M27*2 ,L=150 | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 一体化温度变送器 隔爆型 | 量程范围:0-100°C, Pt100, M27*2 ,L=200 | 台 | 3 |  |  |
| 9 | 一体化温度变送器 隔爆型 | 量程范围:（-50）-50°C, Pt100, M27*2 ,L=75 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 压力变送器 隔爆型 | 1、精度等级:精度等级0.5%；2、量程范围:0-1.0MPa;3、输出信号:4-20mA 二线；5、防护等级:IP65；6过程连接外螺纹M20*1.5 | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 压力变送器 | 1、精度等级:精度等级0.5%；2、量程范围:0-1.0MPa;3、输出信号:4-20mA 二线；5、防护等级:IP65；6过程连接外螺纹M20*1.5 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 压力变送器 | 1、精度等级:精度等级0.5%；2、量程范围:0-0.4MPa;3、输出信号:4-20mA 二线；5、防护等级:IP65；6过程连接外螺纹M20*1.5 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 智能微差压变送器 隔爆型 | 1、精度等级:精度等级0.5%；2、量程范围:0-2000Pa;3、输出信号:4-20mA 二线；4、电缆孔M20*1.5;5、防护等级:IP65；6过程连接外螺纹M20*1.5;7、防爆等级EXDIICT6 | 台 | 2 |  |  |
| 14 | 差压变送器 | 1、精度等级:精度等级0.5%；2、量程范围:0-1.0MPa;3、输出信号:4-20mA 二线；4、防护等级:IP65；5过程连接外螺纹M20*1.5 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | PLC系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 15.1 | PLC控制器 | 编程软件 | 套 | 1 |  |  |
| 15.2 | 监控软件 | 通讯接口模块，支持带电拔插， 以太网接口，支持TCP/MODBUS协议 RS-485接口 支撑标准MODBUS | 套 | 1 |  |  |
| 15.3 | 通讯模块 | 16通道数字输入，24VDC | 块 | 2 |  |  |
| 15.4 | DI模块 | 16通道数字输入，晶体管输出，容量0.5A 支持带电拔插 | 块 | 4 |  |  |
| 15.5 | DO模块 | 8通道模拟量输入，16位分辨率 | 块 | 3 |  |  |
| 15.6 | AI模块 | 4通道模拟量输出，通道间隔离，14位分辨率；支持带电拔插 | 块 | 5 |  |  |
| 15.7 | AO模块 | 10A电源，24V | 块 | 3 |  |  |
| 15.8 | 电源模块 | 2100*1000*600 | 套 | 1 |  |  |
| 15.9 | PLC柜 | 8个10/100/1000Mbps 自适应以太网端口 | 面 | 1 |  |  |
| 15.10 | 交换器 | 具备标准OPC接口 | 台 | 1 |  |  |
| 15.11 | 上位组态软件 | windows操作系统 | 套 | 1 |  |  |
| 15.12 | 操作台 | 27~液晶 | 套 | 1 |  |  |
| 15.13 | 显示器 | 1200*800 | 台 | 1 |  |  |
| 15.14 | 计算机操作台 |  | 台 | 2 |  |  |
| 15.15 | 自控设备配电开关及附件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 16 | 软水处理设备 | 水处理量10t/h | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 软水箱 | 有效容积：8.1m3，不锈钢方形给水箱 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 直通除污器 | 满足使用要求，其他详见设计图纸 | 台 | 1 |  |  |
|  | 设备含税总价 |  | 元 |  |  |  |

投标单位签字盖章：

说  明：

1.投标报价见附件：投标标价包括所有安装、使用的全部配件。
2.投标报价应是供方将合格标的物送至交货地点，包含产品成本价、运杂费、装卸费、保险、税金、资金成本、包装费、指导安装调试费等所有的费用；供方已充分考虑各类风险因素的价格。本合同单价将作为最终结算的依据，除双方另有约定外结算时不再调整。
3.增值税率均为13%。
4.如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
5.供方随标的物提交送货清单、产品合格证、出厂试验报告等其他需方要求提供的资料文件。
6.价格必须经法定代表人或授权委托人用抹不掉的墨水签字，任何由于错误造成的或必要的改动应由投标人签字。

七、近年完成的类似项目情况表

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投 标人法定代表人（单 位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标材料制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标材料制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注： 投标人应根据第四章4.1项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以电汇或者电子保函形式提交投标保证金的，还应附付款账户开户证明原件扫描件。

（二）近年完成的类似项目情况表

| 材料名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应在本表后附相关证明材料。

（三）正在供货和新承接的项目情况表（如有）

| 材料名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应在本表后附相关证明材料。

（四五）近年发生的诉讼及仲裁情况（如有）

八、售后服务

投标人应从招标人对装卸服务、售后服务两个方面具体描述；

九、信誉文件要求

投标人提供“信用中国”网站下载的信用报告；